JTS

中华人民共和国行业标准                        JTS xx-x-201x

港口安全设施目录及分类编码

Catalogue, Classification and Code for Safety Facilities of Port

（征求意见稿）

20XX-XX-XX发布                                  20XX-XX-XX实施

中华人民共和国交通运输部发布

目   次

1 范围

2 规范性引用文件

3 术语和定义

4 一般要求

4.1 港口安全设施的分类

4.2 港口安全设施的编码

5 港口安全设施目录

5.1 港口通用安全设施

5.2 油气化工码头及储罐区安全设施

5.3 滚装、客运码头及堆场安全设施

5.4 集装箱码头及仓库、堆场安全设施

5.5 件杂货码头、通用码头、多用途码头及堆场安全设施

5.6 干散货码头及仓库、堆场安全设施

- 范围

本标准规定了港口安全设施的目录、名称、分类、编码。

本标准适用于港口安全设施设计、审查、施工、验收、使用、日常管理、监督管理及评价工作。

本标准中的港口安全设施目录可根据新技术发展及实际需要适时进行调整。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2894《安全标志及其使用导则》

GB 4387《工业企业厂内铁路道路运输安全规程》

GB 11602《集装箱港口装卸作业安全规程》

GB 15052《起重机安全标志和危险图形符号 总则》

GB 16993《防止船舶货舱及封闭舱缺氧危险作业安全规程》

GB 17918《港口散粮装卸系统粉尘防爆安全规程》

GB 18434《油船油码头安全作业规程》

GB 30077《危险化学品单位应急救援物资配备要求》

GB 50016《建筑设计防火规范》

GB 50052《供配电系统设计规范》

GB 50053《20kV及以下变电所设计规范》

GB 50058《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》

GB 50059 《35kV～110kV变电站设计规范》

GB 50067《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》

GB 50074《石油库设计规范》

GB 50151《泡沫灭火系统设计规范》

GB 50156《汽车加油加气站设计与施工规范》

GB 50160《石油化工企业设计防火规范》

GB 50183《石油天然气工程设计防火规范》

GB 50341《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》

GB 50351《储罐防火堤设计规范》

GB 50444《建筑灭火器配置验收及检查规范》

GB 50737《石油储备库设计规范》

GB 50759《油品装载系统油气回收设施设计规范》

GB/T 11651《个人防护装备选用规范》

GB/T 12801《生产过程安全卫生要求总则》

GB/T 13145《冷藏集装箱堆场技术管理要求》

GB 13561.1《港口连续装卸设备安全规程 第1部分 散粮筒仓系统》

GB/T 13561.3《港口连续装卸设备安全规程 第3部分：带式输送机、埋刮板输送机和斗式提升机》

GB/T 14655《滚装船与岸联接的基本规定》

GB/T 20368《液化天然气（LNG）生产、储存和装运》

GB/T 29510《个体防护装备配备基本要求》

GBZ 1《工业企业设计卫生标准》

JT 366《客滚船码头安全技术及管理要求》

JT 399《港口大型装卸机械防风安全要求》

JT 397《危险货物集装箱港口作业安全规程》

JT 556《港口防雷与接地技术要求》

JTS 165 《海港总体设计规范》

JTS 165-5《液化天然气码头设计规范》

JTS 169《码头附属设施技术规范》

JTS 196-12《码头油气回收设施建设技术规范》

JTJ 237《装卸油品码头防火设计规范》

JT/T 90《港口装卸机械风载荷计算及防风安全要求》

JT/T 245《港口钢材装卸作业安全技术要求》

JT/T 330《港口件杂货物装卸作业安全技术要求》

JT/T 451《港口码头溢油应急设备配备要求》

JTT 961《交通运输行业反恐怖防范基本要求》

JGJ/T 60《交通客运站建筑设计规范》

JTG D81《公路交通安全设施设计规范》

GAT 368《入侵报警系统技术要求》

AQ 3035《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》

SH 3136《液化烃球形储罐安全设计规范》

SH/T 3107《石油化工液体物料铁路装卸车设施设计规范》

SY/T 0088《钢质储罐罐底外壁阴极保护技术标准》

SY/T 0511.5《石油储罐附件 第5部分：二次密封装置》

SY/T 0511.6《石油储罐附件 第6部分：浮顶排水管系统》

TSG 2《固定式压力容器安全技术监察规程》

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1 港口安全设施  Safety Facilities of Port

在港口生产经营活动中用于预防、控制、减少与消除事故影响采取的设备、设施、装备及其他技术措施的总称。

- 一般要求

  - 港口安全设施的分类

4.1.1 港口安全设施共分6大类：港口通用安全设施，油气化工码头及储罐区安全设施，滚装、客运码头及堆场安全设施，集装箱码头及仓库、堆场安全设施，件杂货码头、通用码头、多用途码头及堆场安全设施，干散货码头及仓库、堆场安全设施。

4.1.2 港口通用安全设施分为：码头及仓库、堆场、储罐区安全设施，港口消防安全设施，港口安全标志，港口个体防护装备设施。

  - 港口安全设施的编码

4.2.1 编码表结构

港口安全设施编码表分为3栏：

第1栏  “编号”—— 港口安全设施编号；

第2栏  “功能类别”—— 按港口安全设施的功能进行分类确定的类别；

第3栏  “名称”—— 港口安全设施的名称。

4.2.2 编号结构

×

——

×

——

×

港口安全设施顺序码

港口通用安全设施分类顺序码

（其他5类港口安全设施无此码）

1港口通用安全设施

2油气化工码头及储罐区安全设施

3滚装、客运码头及堆场安全设施

4集装箱码头及仓库、堆场安全设施

5件杂货码头、通用码头、多用途码头及堆场安全设施

6干散货码头及仓库、堆场安全设施

- 港口安全设施分类与编码

  - 港口通用安全设施

5.1.1  码头及仓库、堆场、储罐区安全设施

表1   码头及仓库、堆场、储罐区安全设施

| 编号 | 功能类别 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1-1-1 | 防冲安全设施 | 护舷 |
| 1-1-2 | 防撞安全设施 | 防撞设施/防撞墩（桩） |
| 1-1-3 | 导、助航安全设施 | 视觉航标 |
| 1-1-4 |  | 靠泊辅助系统/风浪流监测系统/缆绳张力监测系统 |
| 1-1-5 | 系船安全设施 | 普通系船柱 |
| 1-1-6 |  | 风暴系船柱 |
| 1-1-7 |  | 系船环 |
| 1-1-8 |  | 快速脱缆钩 |
| 1-1-9 |  | 绞缆装置 |
| 1-1-10 | 码头附属安全设施 | 爬梯 |
| 1-1-11 |  | 护轮坎/护轮槛 |
| 1-1-12 |  | 系网环 |
| 1-1-13 |  | 护栏 |
| 1-1-14/2-1 |  | 人行通道和检修通道 |
| 1-1-15/3-2 |  | 安全锁定装置 |
| 1-1-16 |  | 指示灯/雾天指示灯 |
| 1-1-17 |  | 安全网 |
| 1-1-18/3-13 |  | 汽车减速装置 |
| 1-1-19 |  | 缆车保护装置 |
| 1-1-20 |  | 缆车检修系绳装置 |
| 1-1-21 | 仓库、堆场、储罐区 安全设施 | 围墙/栅栏 |
| 1-1-22 |  | 安全出口 |
| 1-1-23 |  | 应急疏散口/应急通道 |
| 1-1-24 |  | 消防通道 |
| 1-1-25 |  | 缓冲停车区/汽车待渡场 |
| 1-1-26 |  | 防盗报警器/入侵报警系统 |
| 1-1-27 |  | 防撞墩/防撞柱/防撞栏 |
| 1-1-28 |  | 护栏 |
| 1-1-29 |  | 围栏 |
| 1-1-30 |  | 工业电视系统/视频监控设施 |
| 1-1-31 |  | 计量设施/地中衡 |
| 1-1-32 | 防风装置 | 系拉装置/紧固装置 |
| 1-1-33 |  | 锚碇装置 |
| 1-1-34 |  | 防爬器 |
| 1-1-35 |  | 夹轮器 |
| 1-1-36 |  | 顶轨器 |
| 1-1-37 |  | 夹轨器 |
| 1-1-38 |  | 铁楔 |
| 1-1-39 | 防雷、防静电装置 | 避雷针（带、网） |
| 1-1-40 |  | 防雷防静电接地装置 |
| 1-1-41 |  | 浪涌保护装置 |
| 1-1-42 | 通信设备设施 | 有线电话 |
| 1-1-43 |  | 无线电通信器材 |
| 1-1-44 |  | 海岸电台 |
| 1-1-45 | 供配电系统安全设施 | 遥信、遥测、遥控装置 |
| 1-1-46 |  | 固定围栏 |
| 1-1-47 |  | 绝缘垫 |
| 1-1-48 |  | 隔离开关 |
| 1-1-49 |  | 防止小动物进入的隔板/防护网罩等其他措施 |
| 1-1-50 |  | 防止雨、雪飘入的措施 |
| 1-1-51 |  | 应急电源 |
| 1-1-52 |  | 备用交直流电源 |
| 1-1-53 |  | 防爆灯具 |
| 1-1-54 |  | 事故照明/应急照明设施 |
| 1-1-55 |  | 漏电保护装置 |
| 1-1-56 |  | 防腐、隔热措施 |
| 1-1-57 |  | 电缆防水、排水措施 |
| 1-1-58 |  | 防火隔阻措施 |
| 1-1-59 | 供配电系统安全设施 | 防雨装置 |
| 1-1-60 | 其他安全设施 | 应急避难车道 |
| 1-1-61 |  | 氧气检测仪/二氧化碳检测仪 |
| 1-1-62/2-43/3-10/4-9 |  | 强制通风设施 |
| 1-1-63 |  | 防水和排水措施 |
| 1-1-64 |  | 防滑措施 |
| 1-1-65 |  | 防冻措施 |
| 1-1-66 |  | 铁路道岔警冲标 |
| 1-1-67 |  | 装卸线车挡 |
| 1-1-68 |  | 装车台信号灯 |
| 1-1-69 |  | 铁路信号 |

5.1.2  港口消防安全设施

表2   港口消防安全设施

| 编号 | 功能类别 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1-2-1 | 固定式消防设施 | 消火栓 |
| 1-2-2 |  | 消防箱 |
| 1-2-3 |  | 喷淋/喷雾系统 |
| 1-2-4/2-94/2-97 |  | 消防水炮/干粉炮 |
| 1-2-5 |  | 国际通岸法兰 |
| 1-2-6 | 移动式消防设施 | 灭火器 |
| 1-2-7 |  | 灭火沙 |
| 1-2-8/2-98/2-99/2-107 |  | 消防水带/水枪/泡沫枪 |
| 1-2-9 |  | 灭火毯 |
| 1-2-10/2-109 | 消防供水安全设施 | 消防泵房/消防泵棚 |
| 1-2-11/2-110 |  | 消防泵 |
| 1-2-12/2-111 |  | 消防水池/消防水罐 |
| 1-2-13 | 其他消防安全设施 | 自动灭火系统 |
| 1-2-14 | 其他消防安全设施 | 火灾报警系统 |
| 1-2-15 |  | 防火门 |
| 1-2-16 |  | 防火卷帘 |
| 1-2-17 |  | 消防应急照明 |
| 1-2-18/1-3-60 |  | 疏散指示标志 |
| 1-2-19 |  | 疏散门 |
| 1-2-20/2-115 |  | 消防电源 |

5.1.3  港口安全标志

表3  港口安全标志

| 编号 | 功能类别 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1-3-1 | 禁止标志 | 禁止吸烟 |
| 1-3-2 |  | 禁止烟火 |
| 1-3-3 |  | 禁止用水灭火 |
| 1-3-4 |  | 禁止放置易燃物 |
| 1-3-5 |  | 禁止堆放 |
| 1-3-6 |  | 禁止启动 |
| 1-3-7 |  | 禁止合闸 |
| 1-3-8 |  | 禁止转动 |
| 1-3-9 |  | 禁止叉车和厂内机动车辆通行 |
| 1-3-10 |  | 禁止靠近 |
| 1-3-11 |  | 禁止入内 |
| 1-3-12 |  | 禁止停留 |
| 1-3-13 |  | 禁止通行 |
| 1-3-14 |  | 禁止跨越 |
| 1-3-15 |  | 禁止触摸 |
| 1-3-16 |  | 禁止穿化纤服装 |
| 1-3-17 |  | 禁止穿带钉鞋 |
| 1-3-18 | 禁止标志 | 禁止开启无线移动通讯设备 |
| 1-3-19 |  | 禁止拍照 |
| 1-3-20 | 警告标志 | 注意安全 |
| 1-3-21 |  | 当心火灾 |
| 1-3-22 |  | 当心爆炸 |
| 1-3-23 |  | 当心腐蚀 |
| 1-3-24 |  | 当心中毒 |
| 1-3-25 |  | 当心触电 |
| 1-3-26 |  | 当心电缆 |
| 1-3-27 |  | 当心自动启动 |
| 1-3-28 |  | 当心机械伤人 |
| 1-3-29 |  | 当心落物 |
| 1-3-30 |  | 当心吊物 |
| 1-3-31 |  | 当心碰头 |
| 1-3-32 |  | 当心扎脚 |
| 1-3-33 |  | 当心弧光 |
| 1-3-34 |  | 当心高温表面 |
| 1-3-35 |  | 当心低温 |
| 1-3-36 |  | 当心电离辐射 |
| 1-3-37 |  | 当心叉车 |
| 1-3-38 |  | 当心车辆 |
| 1-3-39 |  | 当心火车 |
| 1-3-40 |  | 当心坠落 |
| 1-3-41 |  | 当心落水 |
| 1-3-42 | 指令标志 | 必须戴防护眼镜 |
| 1-3-43 |  | 必须配戴遮光护目镜 |
| 1-3-44 |  | 必须戴防尘口罩 |
| 1-3-45 | 指令标志 | 必须戴防毒面具 |
| 1-3-46 |  | 必须戴护耳器 |
| 1-3-47 |  | 必须戴安全帽 |
| 1-3-48 |  | 必须系安全带 |
| 1-3-49 |  | 必须穿救生衣 |
| 1-3-50 |  | 必须穿防护服 |
| 1-3-51 |  | 必须戴防护手套 |
| 1-3-52 |  | 必须穿防护鞋 |
| 1-3-53 |  | 必须洗手 |
| 1-3-54 |  | 必须加锁 |
| 1-3-55 |  | 必须接地 |
| 1-3-56 |  | 消除人体静电标志 |
| 1-3-57 | 提示标志 | 紧急出口 |
| 1-3-58 |  | 临时集合点标志 |
| 1-3-59 |  | 事故报警信号 |
| 1-3-60/1-2-18 |  | 疏散指示标志 |
| 1-3-61 |  | 可动火区 |
| 1-3-62 | 警示标志 | 液化天然气码头警示标志 |
| 1-3-63 |  | 限制荷载标志/最大安全负荷标志 |
| 1-3-64 |  | 限速标志 |
| 1-3-65 |  | 限高标志 |
| 1-3-66 |  | 限宽标志 |
| 1-3-67 |  | 非作业车辆停泊标志 |
| 1-3-68 |  | 接电箱井盖识别标志 |
| 1-3-69 |  | 上水栓井盖识别标志 |
| 1-3-70 |  | 滚装码头接岸设施警示标志 |
| 1-3-71 |  | 滚装桥无作业警示标志 |
| 1-3-72 | 警示标志 | 熏蒸作业标志 |
| 1-3-73 |  | 护轮坎警示标志 |
| 1-3-74 |  | 管廊架、皮带机栈桥桥墩警示标志 |
| 1-3-75 |  | 职业病危害警示标志 |
| 1-3-76 |  | 消防安全标志 |
| 1-3-77 |  | 防火标志 |
| 1-3-78 | 危险货物类标志 | 集装箱危险货物标志 |
| 1-3-79 |  | 危险标志灯 |
| 1-3-80 |  | 四牌一图 |
| 1-3-81 |  | 危险货物集装箱分类堆放标志 |
| 1-3-82 | 起重机械危险部位标志 | 起重臂下严禁站人标志 |
| 1-3-83 |  | 作业半径内注意安全标志 |
| 1-3-84 | 设备、管线安全标志 | 设备、管线标志 |
| 1-3-85 |  | 管道介质名称标志 |
| 1-3-86 |  | 管道介质流向标志 |
| 1-3-87 |  | 软管最大工作压力标志 |
| 1-3-88 |  | 软管最高/最低工作温度标志 |
| 1-3-89 | 交通标志、标线 | 行车道标线 |
| 1-3-90 |  | 分道线 |
| 1-3-91 |  | 车辆运行路线标线 |
| 1-3-92 |  | 人行线 |
| 1-3-93 |  | 引导标志 |
| 1-3-94 |  | 旅客通道紧急出口引导标志 |
| 1-3-95 |  | 停车位标志 |
| 1-3-96 |  | 车辆等候区标线 |

5.1.4  港口个体防护装备设施

表4   港口个体防护装备设施

| 编号 | 功能类别 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1-4-1 | 头部护具类 | 安全帽 |
| 1-4-2 |  | 工作帽 |
| 1-4-3 |  | 防寒帽 |
| 1-4-4 | 呼吸护具类 | 防尘口罩 |
| 1-4-5 |  | 过滤式防毒面具 |
| 1-4-6 |  | 自给式空气呼吸器 |
| 1-4-7 |  | 长管面具 |
| 1-4-8 | 眼（面）护具类 | 焊接眼面防护具 |
| 1-4-9 |  | 防冲击眼护具 |
| 1-4-10 |  | 防水护目镜 |
| 1-4-11 |  | 防放射性护目镜 |
| 1-4-12 |  | 防强光、紫外线、红外线护目镜或面罩 |
| 1-4-13 |  | 防腐蚀液护目镜 |
| 1-4-14 |  | 洗眼器 |
| 1-4-15 | 耳朵防护类 | 耳塞 |
| 1-4-16 |  | 耳罩 |
| 1-4-17 | 手部防护类 | 防化学品手套 |
| 1-4-18 |  | 防微生物手套 |
| 1-4-19 |  | 防静电手套 |
| 1-4-20 |  | 焊接手套 |
| 1-4-21 |  | 耐酸碱手套 |
| 1-4-22 |  | 耐油手套 |
| 1-4-23 |  | 防振手套 |
| 1-4-24 |  | 防机械伤害手套 |
| 1-4-25 |  | 绝缘手套 |
| 1-4-26 | 脚部防护类 | 隔热阻燃鞋 |
| 1-4-27 |  | 防静电鞋 |
| 1-4-28 | 脚部防护类 | 防化学品鞋（靴） |
| 1-4-29 |  | 防振鞋 |
| 1-4-30 |  | 防砸鞋(靴） |
| 1-4-31 |  | 防滑鞋 |
| 1-4-32 |  | 防刺穿鞋 |
| 1-4-33 |  | 绝缘鞋 |
| 1-4-34 |  | 耐酸碱鞋 |
| 1-4-35 |  | 焊接防护鞋 |
| 1-4-36 | 防护服类 | 一般防护服 |
| 1-4-37 |  | 水上作业服 |
| 1-4-38 |  | 化学品防护服 |
| 1-4-39 |  | 阻燃防护服 |
| 1-4-40 |  | 防静电服 |
| 1-4-41 |  | 焊接防护服 |
| 1-4-42 |  | 镀反射膜类隔热服 |
| 1-4-43 |  | 热防护服 |
| 1-4-44 |  | 防酸(碱）服 |
| 1-4-45 |  | 救生衣（圈） |
| 1-4-46 |  | 带电作业屏蔽服 |
| 1-4-47 |  | 绝缘服 |
| 1-4-48 |  | 防电弧服 |
| 1-4-49 | 防坠落护具类 | 安全带 |
| 1-4-50 |  | 安全网 |
| 1-4-51 |  | 密目式安全立网 |
| 1-4-52 | 其他防护类 | 不断水的冲淋设施 |

  - 油气化工码头及储罐区安全设施

表5   油气化工码头及储罐区安全设施

| 编号 | 功能类别 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 2-1/1-1-14 | 码头附属安全设施 | 人行通道和检修通道 |
| 2-2 |  | 警示灯/夜间警示灯/红灯信号 |
| 2-3 | 装卸工艺系统安全设施 | 启停联锁装置 |
| 2-4 | 装卸工艺系统安全设施 | 紧急切断阀门 |
| 2-5 |  | 船岸紧急切断系统 |
| 2-6 |  | 温度计/温度监测装置 |
| 2-7 |  | 压力表/压力监测系统 |
| 2-8 |  | 液位计/液位连续测量仪表 |
| 2-9 |  | 流量计 |
| 2-10 |  | 高高液位报警联锁关闭储罐进口管道控制阀 |
| 2-11 |  | 低低液位报警联锁停泵 |
| 2-12 |  | 定量装车控制设施 |
| 2-13 |  | 污水收集槽 |
| 2-14 |  | 围堰 |
| 2-15 |  | 金属波纹补偿器、方形补偿器等管道补偿器 |
| 2-16 |  | 盲板 |
| 2-17 |  | 电伴热、蒸汽伴热、蒸气夹套伴热、保温层等防凝措施 |
| 2-18 |  | 阴极保护、防腐涂层等防腐蚀设施 |
| 2-19 |  | 防渗漏措施 |
| 2-20 |  | 应急堵漏工具及设备 |
| 2-21 |  | 安全阀 |
| 2-22 | 装卸设备安全设施 | 移动超限报警装置 |
| 2-23 |  | 快速联接器 |
| 2-24 |  | 紧急脱离系统 |
| 2-25 | 储罐区安全设施 | 防火堤 |
| 2-26 |  | 隔堤 |
| 2-27 |  | 隔墙 |
| 2-28 | 储罐区安全设施 | 围堰 |
| 2-29 |  | 防护墙 |
| 2-30 |  | 收集池 |
| 2-31 |  | 中和池 |
| 2-32 |  | 阻火器 |
| 2-33 |  | 自动脱水器 |
| 2-34 |  | 二次脱水系统 |
| 2-35 |  | 注水设施 |
| 2-36 |  | 水封装置/水封井 |
| 2-37 |  | 绝热层 |
| 2-38 |  | 电伴热、蒸汽伴热、保温层等防凝措施 |
| 2-39 |  | 阴极保护、牺牲阳极、防腐涂层等防腐蚀设施 |
| 2-40 |  | 排水阻油措施 |
| 2-41 |  | 应急堵漏工具及设备 |
| 2-42 |  | 泄漏检测装置 |
| 2-43/1-1-62 |  | 强制通风设施 |
| 2-44 |  | 排风设施 |
| 2-45 |  | 风向标 |
| 2-46 |  | 喷淋设施/喷淋降温设施 |
| 2-47 |  | 火星熄灭装置 |
| 2-48 |  | 抗风圈/加强圈 |
| 2-49 |  | 浮顶排水设施 |
| 2-50 |  | 浮顶支柱 |
| 2-51 | 阀门、管道安全设施 | 呼吸阀 |
| 2-52 |  | 排液阀 |
| 2-53 |  | 拉断阀 |
| 2-54 | 阀门、管道安全设施 | 止回阀 |
| 2-55 |  | 排气阀 |
| 2-56 |  | 金属波纹补偿器、方形补偿器等管道补偿器 |
| 2-57 |  | 涵洞/套管/其他防护措施 |
| 2-58 |  | 过滤器 |
| 2-59 |  | 挠性或柔性连接装置 |
| 2-60 |  | 盲板 |
| 2-61 |  | 盲帽 |
| 2-62 |  | 铅封装置 |
| 2-63 |  | 防渗漏措施 |
| 2-64 | 报警及警示装置 | 高高/高/低/低低 液位报警器/音叉开关 |
| 2-65 |  | 可燃/有毒气体浓度自动检测仪/报警装置（固定式和移动式） |
| 2-66 |  | 声光报警装置 |
| 2-67 |  | 入侵报警/周界报警 |
| 2-68 |  | 光纤/光栅感温探测器 |
| 2-69 | 泄压、防爆、隔爆安全设施 | 泄爆装置/泄压装置/泄压措施 |
| 2-70 | 密封安全设施 | 二次密封装置 |
| 2-71 |  | 氮封系统 |
| 2-72 |  | 密闭管道系统 |
| 2-73 | 油气处理安全设施 | 排气筒/放空管 |
| 2-74 |  | 船岸安全装置 |
| 2-75 | 防雷、防静电装置 | 防静电接地装置/船岸跨接防静电接地装置 |
| 2-76 |  | 绝缘法兰 |
| 2-77 |  | 单段非导电软管 |
| 2-78 |  | 软管防静电装置 |
| 2-79 |  | 消除人体静电装置 |
| 2-80 | 防雷、防静电装置 | 电气连接装置 |
| 2-81 |  | 金属跨线（跨接） |
| 2-82 | 通信设备设施 | 广播对讲系统 |
| 2-83 |  | 受警录音电话 |
| 2-84 |  | 火灾报警电话 |
| 2-85 | 泄漏应急处置设备 | 围油栏 |
| 2-86 |  | 阻燃型围油栏 |
| 2-87 |  | 溢油监视报警装置 |
| 2-88 |  | 吸油材料 |
| 2-89 |  | 分散剂 |
| 2-90 |  | 回收储存装置 |
| 2-91 | 给排水及含油污水处理设备设施 | 排水管阀门 |
| 2-92 |  | 水封井 |
| 2-93 |  | 盖板 |
| 2-94/1-2-4 | 固定式消防设施 | 水炮 |
| 2-95 |  | 泡沫炮 |
| 2-96 |  | 泡沫发生器 |
| 2-97/1-2-4 |  | 干粉炮 |
| 2-98/1-2-8 |  | 水枪 |
| 2-99/1-2-8 |  | 泡沫枪 |
| 2-100 |  | 干粉枪 |
| 2-101 |  | 水幕 |
| 2-102 |  | 喷淋/喷雾系统 |
| 2-103 | 移动式消防设施 | 消防车 |
| 2-104 |  | 移动式消防炮 |
| 2-105 |  | 灭火器 |
| 2-106 |  | 灭火沙 |
| 2-107/1-2-8 | 移动式消防设施 | 消防水带 |
| 2-108 | 水上消防设施 | 消防船/消拖两用船 |
| 2-109/1-2-10 | 消防供水/泡沫/干粉消防安全设施 | 消防泵房/消防泵棚 |
| 2-110/1-2-11 |  | 消防泵 |
| 2-111/1-2-12 |  | 消防水池/消防水罐 |
| 2-112 |  | 消防泡沫储罐 |
| 2-113 |  | 消防干粉储罐 |
| 2-114 | 火灾报警装置 | 手动报警按钮 |
| 2-115 |  | 火灾自动报警系统 |
| 2-116/1-2-20 | 其他消防安全设施 | 消防电源 |
| 2-117 |  | 可移动式应急动力电源装置 |
| 2-118 |  | 消防车回车场地 |

  - 滚装、客运码头及堆场安全设施

表6   滚装、客运码头及堆场安全设施

| 编号 | 功能类别 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 3-1 | 码头附属安全设施 | 安全护栏/隔离墩/护岸防护墩 |
| 3-2/1-1-15 |  | 安全锁定装置 |
| 3-3 |  | 警示灯/夜间警示灯/红灯信号 |
| 3-4 | 堆场安全设施 | 车辆等候区 |
| 3-5 |  | 渡板 |
| 3-6 |  | 地中衡 |
| 3-7 |  | 测（限）高、测（限）宽装置 |
| 3-8 |  | 车辆安检系统 |
| 3-9 |  | 安检门 |
| 3-10/1-1-62 |  | 强制通风设施 |
| 3-11 |  | 行李的安全检查设施 |
| 3-12 |  | 紧急疏散通道/紧急撤离通道 |
| 3-13/1-1-18 | 装卸工艺系统安全设施 | 汽车减速装置 |
| 3-14 | 通信设施 | 广播对讲系统 |
| 3-15 | 监控报警设施 | 视频监控系统 |
| 3-16 |  | 火灾自动报警系统 |

  - 集装箱码头及仓库、堆场安全设施

表7   集装箱码头及库场安全设施

| 编号 | 功能类别 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 4-1 | 码头附属安全设施 | 拖缆槽 |
| 4-2 |  | 车挡 |
| 4-3 |  | 载人笼/解捆箱 |
| 4-4 | 仓库、堆场安全设施 | 车辆等候区 |
| 4-5 |  | 集装箱安检系统 |
| 4-6 |  | 转向设施 |
| 4-7 |  | 渡板 |
| 4-8 |  | 声光警示装置 |
| 4-9/1-1-62 |  | 强制通风设施 |
| 4-10 |  | 温度监控装置 |

  - 件杂货码头、通用码头、多用途码头及堆场安全设施

表8   件杂货码头、通用码头、多用途及堆场安全设施

| 编号 | 功能类别 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 5-1 | 码头附属安全设施 | 拖缆槽 |
| 5-2 |  | 车挡 |
| 5-3 | 堆场安全设施 | 楞木和楔形木塞 |
| 5-4 |  | 拉钩 |
| 5-5 | 报警及警示装置 | 声光报警装置 |

  - 干散货码头及仓库、堆场安全设施

表9  干散货码头及仓库、堆场安全设施

| 编号 | 功能类别 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 6-1 | 码头附属安全设施 | 拖缆槽 |
| 6-2 |  | 车挡 |
| 6-3 | 工艺系统安全设施 | 料位连续监控系统 |
| 6-4 |  | 仓温连续监控系统 |
| 6-5 |  | 故障监控和防护系统 |
| 6-6 |  | 筛选装置/粗清筛 |
| 6-7 |  | 除铁器/铁磁分离器 |
| 6-8 | 堆场安全设施 | 空气置换装置 |
| 6-9 | 静电防护 | 静电消除装置 |
| 6-10 | 报警及警示装置 | 高低料位报警系统 |
| 6-11 |  | 起动预告信号装置 |
| 6-12 |  | 声光报警装置 |
| 6-13 |  | 气体浓度探测仪 |
| 6-14 |  | 氧浓度测定仪 |
| 6-15 | 泄压、防爆、隔爆安全设施 | 泄爆装置/泄压装置/泄压措施 |
| 6-16 |  | 泄爆管道 |
| 6-17 |  | 隔爆装置 |
| 6-18 | 连续输送设施安全装置 | 电控连锁保护装置 |
| 6-19 |  | 连锁启动、连锁停止控制装置 |
| 6-20 |  | 紧急停车装置/拉线开关/紧急停车开关 |
| 6-21 |  | 制动器及逆止装置 |
| 6-22 |  | 过载保护装置 |
| 6-23 |  | 断链、断带保护报警装置 |
| 6-24 |  | 物料堵塞保护装置 |
| 6-25 | 连续输送设施安全装置 | 防胶带跑偏装置/跑偏警报器 |
| 6-26 |  | 防打滑装置 |
| 6-27 |  | 防撕裂装置 |
| 6-28 |  | 行走轮上锁装置 |
| 6-29 |  | 清扫装置/清扫刮板 |
| 6-30 |  | 外露部件防护装置 |
| 6-31 |  | 网栅 |
| 6-32 | 煤炭翻车机、卸车安全装置 | 冻煤破碎装置 |
| 6-33 |  | 防堵装置 |
| 6-34 |  | 止挡器 |
| 6-35 | 除尘装置 | 集尘系统 |
| 6-36 |  | 清灰自控系统 |
| 6-37 |  | 卸灰装置/清灰阀门（停风阀、切换阀） |
| 6-38 |  | 清扫口 |
| 6-39 |  | 防尘帘 |
| 6-40 |  | 隔离阀 |
| 6-41 |  | 温度监控装置 |
| 6-42 | 散粮装置 | 挡粮板/挡粮门 |