## Sheet1
服务区、锚地岸电设施接插件调研表
序号 | 地区 |  | 服务区、锚地情况 |  | 岸电设施情况 | [6 empty] | 接插件情况 | [7 empty] | 备注
| 省 | 地市 | 服务区、锚地名称 | 所在河流 | 岸电设施数量（套） | 运营单位类型 | 单套容量（kVA） | 电压（V） | 频率（Hz） | 建成时间 | 是否具备电缆管理装置 | 额定载流量 | 数量 | 执行标准 | 芯数 | 接口材质 | 电缆规格（mm2） | 接口 照片 | 安保措施
填写说明： 1.相同岸电设施及接插件类型可合并汇总填写，在备注中说明同类型数量。接插件一般在接插件铭牌处有相关信息标记。 2.“所在河流”本次填写范围为长江干线、长江支流、京杭运河。 3.“运营单位类型”填写码头自营，电网公司运营，第三方运营。 4.“额定载流量”为接插件的额定电流，填写16A、32A、63A、12A5、250A、350A、500A等。 5.“执行标准”有GB/T11918.2、T/CEC198—2019、非标准件（接线柱）、非标准件（其他）。 6.“电缆规格”为电缆截面积，25mm2、70mm2、95mm2等。 7.“接口照片”要反映接插件的型式，同一类型拍摄一张即可。 8.“安保措施”分为：无、电气联锁、机械联锁、继电保护等，可多选。
无
电气联锁
机械联锁
继电保护
其他
无
电气联锁
机械联锁
继电保护
其他
无
电气联锁
机械联锁
继电保护
其他