附件2

计量授权项目

| 授权检定 项目名称 | 测量范围 | 准确度等级或测量 扩展不确定度 | 依据技术 文件编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非金属声波 检测仪 | 声时测量范围 (0~750) μs [(0~250) mm , (20±5) ℃ ] 交流电压：(0~750) V | 空气中声时值MPE：±0.5% 幅值MPE：±3% | JJG（交通）027 |
| 闸门开度计 | （0~40）m可分段测量 | MPE：±（0.1% F·S +10 mm） | JJG（交通）026 |
| 地下水位计 | （0~10）m | MPE：±0.3% F  S | JJG（交通）033 |
| 超声波水位计 | （0~10）m | MPE：±0.5% F  S | JJG（交通）034 |
| 桩基静载仪 | 压力：（0~60）MPa 位移：（0~50）mm | MPE：±1% F  S MPE：±0.05 mm | JJG（交通）028 |
| 基桩动态测量仪（振动法检定） | 加速度：(0.1~100) m/s2 [(20～2000) Hz] | 加速度参考灵敏度 Urel=1.6%，k=2 [a= 10 m/s2，160 Hz] Urel=2.0%，k=2 [a：（0.1~100）m/s2，（20~2000）Hz] | JJG 930 |
| 浅水回声 测深仪 | （0~40）m | 单波束测深仪 MPE：±（0.4%H + 0.05）m 多波束测深仪 MPE：±（0.1%H + 0.1）m | JJG（交通）032 |
| 钢弦式孔隙水压力计 | （0~1）MPa | MPE：±2.5% F  S | JJG（交通）029 |
| 压力式验潮仪（岸站式） | （0~8）m | MPE：±0.01 m | JJG 946 |
| 压力式验潮仪（自容式） | （0~8）m， 可扩展到100 m | （0~58）m MPE：±0.03 m （58~100）m MPE：±0.14 m |  |
| 压力式水位计 | （0~8）m， 可扩展到100 m |  |  |
| 浮子式验潮仪 | （0～8）m | MPE： 2级 ±10 mm 3级 ±20 mm 4级 ±40 mm | JJG 587 |
| 浮子式水位计 | （0～8）m |  |  |

| 授权校准/检测项目名称 | 测量范围 | 准确度等级或测量 扩展不确定度 | 依据技术文件编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非金属声波 检测仪 | 声时测量范围 (0~750) μs [(0~250) mm , (20±5) ℃ ] 交流电压：(0~750) V | 空气中声时值MPE：±0.5% 幅值MPE：±3% | 水运工程 非金属声波检测仪 JJG（交通）027 |
| 闸门开度计 | （0~40）m可分段测量 | MPE：±（0.1% F·S +10 mm） | 水运工程 闸门开度计 JJG（交通）026 |
| 地下水位计 | （0~10）m | MPE：±0.3% F  S | 水运工程 地下水位计 JJG（交通）033 |
| 超声波水位计 | （0~10）m | MPE：±0.5% F  S | 水运工程 超声波水位计 JJG（交通）034 |
| 桩基静载仪 | 压力：（0~60）MPa 位移：（0~50）mm | MPE：±1% F  S MPE：±0.05 mm | 水运工程 桩基静载仪 JJG（交通）028 |
| 基桩动态测量仪（振动法检定） | 加速度：(0.1~100) m/s2 [(20～2000) Hz] | 加速度参考灵敏度 Urel=1.6%，k=2 [a= 10 m/s2，160 Hz] Urel=2.0%，k=2 [a：（0.1~100）m/s2，（20~2000）Hz] | 基桩动态测量仪 JJG 930 |
| 浅水回声 测深仪 | （0~40）m | 单波束测深仪 MPE：±（0.4%H + 0.05）m 多波束测深仪 MPE：±（0.1%H + 0.1）m | 水运工程 回声测深仪 JJG（交通）032 |
| 钢弦式孔隙水压力计 | （0~1）MPa | MPE：±2.5% F  S | 水运工程 钢弦式孔隙水压力计 JJG（交通）029 |
| 压力式验潮仪（岸站式） | （0~8）m | MPE：±0.01 m | 压力验潮仪 JJG 946 |
| 压力式验潮仪（自容式） | （0~8）m， 可扩展到100 m | （0~58）m MPE：±0.03 m （58~100）m MPE：±0.14 m |  |
| 压力式水位计 | （0~8）m， 可扩展到100 m |  |  |
| 浮子式验潮仪 | （0～8）m | MPE： 2级 ±10 mm 3级 ±20 mm 4级 ±40 mm | 浮子式验潮仪 JJG 587 |
| 浮子式水位计 | （0～8）m |  |  |