附件

发布的13项部门计量检定规程编号、名称、主要内容等一览表

| 序号 | 规程编号 | 规程名称 | 主要内容 | 代替规程编号 | 实施过渡期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | JJG(交通) 038—2022 | 伺服式测斜仪 | 本规程适用于伺服式测斜仪的首次检定、后续检定和使用中检查。 | JJG(交通) 038—2004 JJG(交通) 128—2015 | 6个月 |
|  | JJG(交通) 140—2022 | 浅地层剖面仪 | 本规程适用于浅地层剖面仪的首次检定、后续检定和使用中检查。 | JJG(交通) 140—2017 | 3个月 |
|  | JJG(交通) 176—2022 | 集装箱起重机电子吊秤 | 本规程适用于级普通准确度等级，最大称量60t的集装箱起重机电子吊秤的首次检定、后续检定和使用中检查。 |  | 3个月 |
|  | JJG(交通) 177—2022 | 无侧限测厚仪 | 本规程适用于无侧限测厚仪的首次检定、后续检定和使用中检查。 |  | 3个月 |
|  | JJG(交通) 178—2022 | 拉脱式涂层黏结力测试仪 | 本规程适用于拉脱式涂层黏结力测试仪的首次检定、后续检定和使用中检查。 |  | 3个月 |
|  | JJG(交通) 179—2022 | 锚杆拉拔仪 | 本规程适用于锚杆拉拔仪的首次检定、后续检定和使用中检查。 |  | 3个月 |
|  | JJG(交通) 180—2022 | 动弹模量测定仪 | 本规程适用于测量范围为0.1kHz～20kHz的动弹模量测定仪的首次检定、后续检定和使用中检查。 |  | 6个月 |
|  | JJG(交通) 181—2022 | 三轴仪 | 本规程适用于三轴仪的首次检定、后续检定和使用中检查。 |  | 3个月 |
|  | JJG(交通) 182—2022 | 无侧限抗压强度测定仪 | 本规程适用于无侧限抗压强度测定仪的首次检定、后续检定和使用中检查。 |  | 3个月 |
|  | JJG(交通) 183—2022 | 二维扫描成像声呐 | 本规程适用于二维扫描成像声呐的首次检定、后续检定和使用中检查。 |  | 3个月 |
|  | JJG(交通) 184—2022 | 声学淤泥厚度测量仪 | 本规程适用于高频频率范围在（100~800）kHz、低频频率范围在（10~50）kHz的声学淤泥厚度测量仪的首次检定、后续检定和使用中检查 |  | 3个月 |
|  | JJG(交通) 185—2022 | 电阻式钢筋计 | 本规程适用于电阻式钢筋计的首次检定、后续检定和使用中检查。 |  | 3个月 |
|  | JJG(交通) 186—2022 | 光纤光栅式钢筋计 | 本规程适用于光纤光栅式钢筋计的首次检定、后续检定和使用中检查。 |  | 3个月 |