港口安全设施目录

- 1 范围

本目录规定了港口安全设施的分类、港口安全设施目录的结构及港口安全设施的名称。

本目录供港口行政管理部门、港口企业和相关单位使用。

各地港口行政管理部门可根据当地港口行业和安全生产的特点，补充和确定本辖区的港口安全设施目录；其他使用单位可根据实际需要增加相应的港口安全设施。

- 2 港口安全设施的分类

港口安全设施目录共分5大类： 港口安全设施一般目录，危险货物码头及库场安全设施目录，客滚码头及库场安全设施目录，集装箱码头及库场安全设施目录，件杂货、散杂货码头及库场安全设施目录。

港口安全设施一般目录进一步分为：码头及库场安全设施目录、港口消防安全设施目录、港口安全标志目录、港口个体防护设备设施目录。

各类码头及库场的港口安全设施包括一般目录中的设施、本类目录中的设施以及其他类目录中必要的设施。

- 3 港口安全设施目录的结构

港口安全设施目录分为3栏：

第1栏  “编号”—— 港口安全设施编号；

第2栏  “功能类别”—— 按港口安全设施的功能进行分类确定的类别；

第3栏  “名称”—— 港口安全设施的名称。

- 4 港口安全设施目录

- 4.1 港口安全设施一般目录

- 4.1.1码头及库场安全设施目录

- 表1   码头及库场安全设施目录

| 编号 | 类别 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1-1-1 | 防冲安全设施 | 护舷 |
| 1-1-2 | 防撞安全设施 | 防撞设施/防撞墩（桩） |
| 1-1-3 | 导、助航安全设施 | 视觉航标 |
| 1-1-4 |  | 靠泊辅助系统/靠泊仪/靠岸测速仪 |
| 1-1-5 | 系船安全设施 | 普通系船柱 |
| 1-1-6 |  | 风暴系船柱 |
| 1-1-7 |  | 系船环 |
| 1-1-8 |  | 快速脱缆钩 |
| 1-1-9 |  | 绞缆机 |
| 1-1-10 | 码头附属安全设施 | 爬梯 |
| 1-1-11 |  | 护轮坎/护轮槛 |
| 1-1-12 |  | 系网环 |
| 1-1-13 |  | 护栏 |
| 1-1-14/2-1 |  | 人行通道和检修通道 |
| 1-1-15/3-2 |  | 安全锁定装置 |
| 1-1-16 |  | 指示灯/雾天指示灯 |
| 1-1-17 |  | 安全网 |
| 1-1-18 |  | 汽车减速装置 |
| 1-1-19 |  | 缆车保护装置 |
| 1-1-20 |  | 缆车检修系绳装置 |
| 1-1-21 | 库场安全设施 | 围墙/栅栏 |
| 1-1-22 |  | 安全出口 |
| 1-1-23 |  | 应急疏散口/应急通道 |
| 1-1-24 |  | 消防通道 |
| 1-1-25 |  | 车辆等候区 |
| 1-1-26 |  | 防盗报警器/入侵报警系统 |
| 1-1-27 |  | 防撞墩/防撞柱/防撞栏 |
| 1-1-28 |  | 护栏 |
| 1-1-29 |  | 围栏 |
| 1-1-30 |  | 视频监控设施 |
| 1-1-31 |  | 地中衡 |
| 1-1-32 | 防风装置 | 系拉装置/紧固装置 |
| 1-1-33 |  | 锚碇装置 |
| 1-1-34 |  | 防爬器 |
| 1-1-35 |  | 夹轮器 |
| 1-1-36 |  | 顶轨器 |
| 1-1-37 |  | 夹轨器 |
| 1-1-38 |  | 铁楔 |
| 1-1-39 | 防雷、防静电装置 | 避雷针（带、网） |
| 1-1-40 |  | 防雷防静电接地装置 |
| 1-1-41 |  | 浪涌保护装置 |
| 1-1-42 | 通信设备设施 | 有线电话 |
| 1-1-43 |  | 无线电通信器材 |
| 1-1-44 |  | 甚高频船岸通信系统 |
| 1-1-45 | 供配电系统安全设施 | 遥信、遥测、遥控装置 |
| 1-1-46 |  | 固定遮栏 |
| 1-1-47 |  | 绝缘垫 |
| 1-1-48 |  | 隔离开关 |
| 1-1-49 |  | 防止小动物进入的隔板/防护网罩等其他措施 |
| 1-1-50 |  | 防止雨、雪飘入的措施 |
| 1-1-51 |  | 应急电源 |
| 1-1-52 |  | 备用交直流电源 |
| 1-1-53 |  | 防爆灯具 |
| 1-1-54 |  | 事故照明/应急照明设施 |
| 1-1-55 |  | 漏电保护装置 |
| 1-1-56 |  | 隔板 |
| 1-1-57 |  | 防腐、隔热措施 |
| 1-1-58 |  | 防火隔离措施 |
| 1-1-59 |  | 电缆防水、排水措施 |
| 1-1-60 |  | 防止电缆火灾蔓延的阻燃/分隔措施 |
| 1-1-61 |  | 防雨装置 |
| 1-1-62 | 其他安全设施 | 应急避难车道 |
| 1-1-63 |  | 氧气检测仪/二氧化碳检测仪 |
| 1-1-64/2-44/4-9 |  | 强制通风设施 |
| 1-1-65 |  | 防水和排水措施 |
| 1-1-66 |  | 防滑措施 |
| 1-1-67 |  | 防冻措施 |
| 1-1-68 |  | 铁路道岔警冲标 |
| 1-1-69 |  | 装卸线车档 |
| 1-1-70 |  | 装车台信号灯 |
| 1-1-71 |  | 铁路信号 |

- 4.1.2、 港口消防安全设施目录

- 表2   港口消防安全设施目录

| 编号 | 类别 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1-2-1 | 固定式消防设施 | 消火栓 |
| 1-2-2 |  | 消防箱 |
| 1-2-3 |  | 国际通岸法兰 |
| 1-2-4 | 移动式消防设施 | 灭火器 |
| 1-2-5 |  | 灭火沙 |
| 1-2-6 |  | 消防水带 |
| 1-2-7 | 消防供水安全设施 | 消防泵房 |
| 1-2-8 |  | 消防泵 |
| 1-2-9 |  | 消防水池 |
| 1-2-10 | 其他消防安全设施 | 自动灭火系统 |
| 1-2-11 |  | 防火门 |
| 1-2-12 |  | 防火卷帘 |
| 1-2-13 |  | 疏散门 |
| 1-2-14/2-117 |  | 消防电源 |

- 4.1.3、港口安全标志目录

- 表3  港口安全标志目录

| 编号 | 类别 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1-3-1 | 禁止标志 | 禁止吸烟 |
| 1-3-2 |  | 禁止烟火 |
| 1-3-3 |  | 禁止用水灭火 |
| 1-3-4 |  | 禁止放置易燃物 |
| 1-3-5 |  | 禁止堆放 |
| 1-3-6 |  | 禁止启动 |
| 1-3-7 |  | 禁止合闸 |
| 1-3-8 |  | 禁止转动 |
| 1-3-9 |  | 禁止叉车和厂内机动车辆通行 |
| 1-3-10 |  | 禁止靠近 |
| 1-3-11 |  | 禁止入内 |
| 1-3-12 |  | 禁止停留 |
| 1-3-13 |  | 禁止通行 |
| 1-3-14 |  | 禁止跨越 |
| 1-3-15 |  | 禁止触摸 |
| 1-3-16 |  | 禁止穿化纤服装 |
| 1-3-17 |  | 禁止穿带钉鞋 |
| 1-3-18 |  | 禁止开启无线移动通讯设备 |
| 1-3-19 |  | 禁止拍照 |
| 1-3-20 | 警告标志 | 注意安全 |
| 1-3-21 |  | 当心火灾 |
| 1-3-22 |  | 当心爆炸 |
| 1-3-23 |  | 当心腐蚀 |
| 1-3-24 |  | 当心中毒 |
| 1-3-25 |  | 当心触电 |
| 1-3-26 |  | 当心电缆 |
| 1-3-27 |  | 当心自动启动 |
| 1-3-28 |  | 当心机械伤人 |
| 1-3-29 |  | 当心落物 |
| 1-3-30 |  | 当心吊物 |
| 1-3-31 |  | 当心碰头 |
| 1-3-32 |  | 当心扎脚 |
| 1-3-33 |  | 当心弧光 |
| 1-3-34 |  | 当心高温表面 |
| 1-3-35 |  | 当心低温 |
| 1-3-36 |  | 当心电离辐射 |
| 1-3-37 |  | 当心叉车 |
| 1-3-38 |  | 当心车辆 |
| 1-3-39 |  | 当心火车 |
| 1-3-40 |  | 当心坠落 |
| 1-3-41 |  | 当心落水 |
| 1-3-42 | 指令标志 | 必须戴防护眼镜 |
| 1-3-43 |  | 必须配戴遮光护目镜 |
| 1-3-44 |  | 必须戴防尘口罩 |
| 1-3-45 |  | 必须戴防毒面具 |
| 1-3-46 |  | 必须戴护耳器 |
| 1-3-47 |  | 必须戴安全帽 |
| 1-3-48 |  | 必须系安全带 |
| 1-3-49 |  | 必须穿救生衣 |
| 1-3-50 |  | 必须穿防护服 |
| 1-3-51 |  | 必须戴防护手套 |
| 1-3-52 |  | 必须穿防护鞋 |
| 1-3-53 |  | 必须洗手 |
| 1-3-54 |  | 必须加锁 |
| 1-3-55 |  | 必须接地 |
| 1-3-56 |  | 消除人体静电标志 |
| 1-3-57 | 提示标志 | 紧急出口 |
| 1-3-58 |  | 疏散指示标志 |
| 1-3-59 |  | 临时集合点标志 |
| 1-3-60 |  | 事故报警信号 |
| 1-3-61 |  | 灯光疏散指示标志 |
| 1-3-62 |  | 可动火区 |
| 1-3-63 | 警示标志 | 液化天然气码头警示标志 |
| 1-3-64 |  | 限制荷载标志/最大安全负荷标志 |
| 1-3-65 |  | 限速标志 |
| 1-3-66 |  | 限高标志 |
| 1-3-67 |  | 限宽标志 |
| 1-3-68 |  | 非作业车辆停泊标志 |
| 1-3-69 |  | 接电箱井盖识别标志 |
| 1-3-70 |  | 上水栓井盖识别标志 |
| 1-3-71 |  | 滚装码头接岸设施警示标志 |
| 1-3-72 |  | 滚装桥无作业警示标志 |
| 1-3-73 |  | 熏蒸作业标志 |
| 1-3-74 |  | 护轮坎警示标志 |
| 1-3-75 |  | 管廊架、皮带机栈桥桥墩警示标志 |
| 1-3-76 |  | 职业病危害警示标志 |
| 1-3-77 |  | 消防安全标志 |
| 1-3-78 |  | 防火标志 |
| 1-3-79 | 危险货物类标志 | 集装箱危险货物标志 |
| 1-3-80 |  | 危险标志灯 |
| 1-3-81 |  | 四牌一图 |
| 1-3-82 |  | 危险货物集装箱分类堆放标志 |
| 1-3-83 | 起重机械危险部位标志 | 起重臂下严禁站人标志 |
| 1-3-84 |  | 作业半径内注意安全标志 |
| 1-3-85 | 设备、管线安全标志 | 设备、管线标志 |
| 1-3-86 |  | 管道介质名称标志 |
| 1-3-87 |  | 管道介质流向标志 |
| 1-3-88 |  | 软管最大工作压力标志 |
| 1-3-89 |  | 软管最高/最低工作温度标志 |
| 1-3-90 | 交通标志、标线 | 行车道标线 |
| 1-3-91 |  | 分道线 |
| 1-3-92 |  | 车辆运行路线标线 |
| 1-3-93 |  | 人行线 |
| 1-3-94 |  | 引导标志 |
| 1-3-95 |  | 旅客通道紧急出口引导标志 |
| 1-3-96 |  | 停车位标志 |
| 1-3-97 |  | 车辆等候区标线 |

- 4.1.4、港口个体防护设备设施目录

- 表4   港口个体防护设备设施目录

| 编号 | 类别 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1-4-1 | 头部护具类 | 安全帽 |
| 1-4-2 |  | 工作帽 |
| 1-4-3 |  | 防寒帽 |
| 1-4-4 | 呼吸护具类 | 防尘口罩 |
| 1-4-5 |  | 过滤式防毒面具 |
| 1-4-6 |  | 自给式空气呼吸器 |
| 1-4-7 |  | 长管面具 |
| 1-4-8 | 眼（面）护具类 | 焊接眼面防护具 |
| 1-4-9 |  | 防冲击眼护具 |
| 1-4-10 |  | 防水护目镜 |
| 1-4-11 |  | 防放射性护目镜 |
| 1-4-12 |  | 防强光、紫外线、红外线护目镜或面罩 |
| 1-4-13 |  | 防腐蚀液护目镜 |
| 1-4-14 |  | 洗眼器 |
| 1-4-15 | 耳朵防护类 | 耳塞 |
| 1-4-16 |  | 耳罩 |
| 1-4-17 | 手部防护类 | 防化学品手套 |
| 1-4-18 |  | 防微生物手套 |
| 1-4-19 |  | 防静电手套 |
| 1-4-20 |  | 焊接手套 |
| 1-4-21 |  | 耐酸碱手套 |
| 1-4-22 |  | 耐油手套 |
| 1-4-23 |  | 防振手套 |
| 1-4-24 |  | 防机械伤害手套 |
| 1-4-25 |  | 绝缘手套 |
| 1-4-26 | 脚部防护类 | 隔热阻燃鞋 |
| 1-4-27 |  | 防静电鞋 |
| 1-4-28 |  | 防化学品鞋（靴） |
| 1-4-29 |  | 防振鞋 |
| 1-4-30 |  | 防砸鞋(靴） |
| 1-4-31 |  | 防滑鞋 |
| 1-4-32 |  | 防刺穿鞋 |
| 1-4-33 |  | 绝缘鞋 |
| 1-4-34 |  | 耐酸碱鞋 |
| 1-4-35 |  | 焊接防护鞋 |
| 1-4-36 | 防护服类 | 一般防护服 |
| 1-4-37 |  | 水上作业服 |
| 1-4-38 |  | 化学品防护服 |
| 1-4-39 |  | 阻燃防护服 |
| 1-4-40 |  | 防静电服 |
| 1-4-41 |  | 焊接防护服 |
| 1-4-42 |  | 镀反射膜类隔热服 |
| 1-4-43 |  | 热防护服 |
| 1-4-44 |  | 防酸(碱）服 |
| 1-4-45 |  | 救生衣（圈） |
| 1-4-46 |  | 带电作业屏蔽服 |
| 1-4-47 |  | 绝缘服 |
| 1-4-48 |  | 防电弧服 |
| 1-4-49 | 防坠落护具类 | 安全带 |
| 1-4-50 |  | 安全网 |
| 1-4-51 |  | 密目式安全立网 |
| 1-4-52 | 其他防护类 | 不断水的冲淋设施 |

- 4.2 危险货物码头及库场安全设施目录

- 表5   危险货物码头及库场安全设施目录

| 编号 | 类别 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 2-1/1-1-14 | 码头附属安全设施 | 人行通道和检修通道 |
| 2-2/3-3 |  | 警示灯/夜间警示灯/红灯信号 |
| 2-3 | 装卸工艺系统安全设施 | 启停联锁装置 |
| 2-4 |  | 紧急切断阀门 |
| 2-5 |  | 船岸紧急切断系统 |
| 2-6 |  | 温度计/温度监测装置 |
| 2-7 |  | 压力表/压力监测系统 |
| 2-8 |  | 液位计 |
| 2-9 |  | 流量计 |
| 2-10 |  | 自动联锁切断进油装置 |
| 2-11 |  | 定量装车控制设施 |
| 2-12 |  | 污水收集槽 |
| 2-13 |  | 围堰 |
| 2-14 |  | 金属波纹补偿器、方形补偿器等管道补偿器 |
| 2-15 |  | 盲板 |
| 2-16 |  | 电伴热、蒸汽伴热、保温层等防凝措施 |
| 2-17 |  | 阴极保护、防腐涂层等防腐蚀设施 |
| 2-18 |  | 防渗漏措施 |
| 2-19 |  | 应急堵漏工具及设备 |
| 2-20 |  | 安全阀 |
| 2-21 | 装卸设备安全设施 | 移动超限报警装置 |
| 2-22 |  | 快速联接器 |
| 2-23 |  | 紧急脱离系统 |
| 2-24 | 库场安全设施 | 防火堤 |
| 2-25 |  | 隔堤 |
| 2-26 |  | 隔断墙 |
| 2-27 |  | 围堰 |
| 2-28 |  | 防火墙 |
| 2-29 |  | 收集池 |
| 2-30 |  | 中和池 |
| 2-31 |  | 阻火器 |
| 2-32 |  | 自动脱水器 |
| 2-33 |  | 二次脱水系统 |
| 2-34 |  | 注水设施 |
| 2-35 |  | 水封装置/水封井 |
| 2-36 |  | 绝热层 |
| 2-37 |  | 转向设施 |
| 2-38 |  | 电伴热、蒸汽伴热、保温层等防凝措施 |
| 2-39 |  | 阴极保护、牺牲阳极、防腐涂层等防腐蚀设施 |
| 2-40 |  | 排水阻油措施 |
| 2-41 |  | 应急堵漏工具及设备 |
| 2-42 |  | 泄漏检测装置 |
| 2-43 |  | 通气管 |
| 2-44/1-1-64/4-9 |  | 强制通风设施 |
| 2-45 |  | 排风设施 |
| 2-46 |  | 风向标 |
| 2-47 |  | 喷淋设施/喷淋降温设施 |
| 2-48 |  | 火星熄灭装置 |
| 2-49 | 阀门、管道安全设施 | 呼吸阀 |
| 2-50 |  | 排液阀 |
| 2-51 |  | 拉断阀 |
| 2-52 |  | 止回阀 |
| 2-53 |  | 排气阀 |
| 2-54 |  | 金属波纹补偿器、方形补偿器等管道补偿器 |
| 2-55 |  | 涵洞/套管/其他防护措施 |
| 2-56 |  | 过滤器 |
| 2-57 |  | 挠性或柔性连接装置 |
| 2-58 |  | 盲板 |
| 2-59 |  | 盲帽 |
| 2-60 |  | 铅封装置 |
| 2-61 |  | 防渗漏措施 |
| 2-62 | 报警及警示装置 | 高高/高/低液位报警器/音叉开关 |
| 2-63 |  | 可燃/有毒气体浓度自动检测仪/报警装置（固定式和移动式） |
| 2-64 |  | 声光报警装置 |
| 2-65 | 泄压、防爆、隔爆安全设施 | 泄爆装置/泄压装置/泄压措施 |
| 2-66 | 密封安全设施 | 二次密封装置 |
| 2-67 |  | 氮封系统 |
| 2-68 |  | 密闭管道系统 |
| 2-69 | 油气处理安全设施 | 油气回收系统 |
| 2-70 |  | 火炬系统 |
| 2-71 |  | 排放管 |
| 2-72 |  | 排气筒/放空管 |
| 2-73 | 防雷、防静电装置 | 防静电接地装置/船岸跨接防静电接地装置 |
| 2-74 |  | 绝缘法兰 |
| 2-75 |  | 软管防静电装置 |
| 2-76 |  | 防静电接地装置/静电消除装置 |
| 2-77 |  | 消除人体静电装置 |
| 2-78 |  | 电气连接装置 |
| 2-79 |  | 金属跨线（跨接） |
| 2-80/3-14 | 通信设备设施 | 广播对讲系统 |
| 2-81 |  | 受警录音电话 |
| 2-82 |  | 火灾报警电话 |
| 2-83/3-15 |  | 应急广播系统 |
| 2-84 | 泄漏应急处置设备 | 围油栏 |
| 2-85 |  | 阻燃型围油栏 |
| 2-86 |  | 溢油监视报警装置 |
| 2-87 |  | 吸油材料 |
| 2-88 |  | 分散剂 |
| 2-89 |  | 回收储存装置 |
| 2-90 | 给排水及含油污水处理设备设施 | 排水管阀门 |
| 2-91 |  | 水封井 |
| 2-92 |  | 盖板 |
| 2-93 | 固定式消防设施 | 水炮 |
| 2-94 |  | 泡沫炮 |
| 2-95 |  | 泡沫发生器 |
| 2-96 |  | 干粉炮 |
| 2-97 |  | 水枪 |
| 2-98 |  | 泡沫枪 |
| 2-99 |  | 干粉枪 |
| 2-100 |  | 水幕 |
| 2-101/3-16 |  | 喷淋/喷雾系统 |
| 2-102 | 移动式消防设施 | 消防车 |
| 2-103 |  | 移动式消防炮 |
| 2-104 |  | 灭火器 |
| 2-105 |  | 灭火沙 |
| 2-106 |  | 消防车 |
| 2-107 |  | 移动式消防炮 |
| 2-108 |  | 消防水带 |
| 2-109 | 水上消防设施 | 消防船/消拖两用船 |
| 2-110 | 消防供水/泡沫/干粉消防安全设施 | 消防泵房 |
| 2-111 |  | 消防泵 |
| 2-112 |  | 消防水池 |
| 2-113 |  | 消防泡沫储罐 |
| 2-114 |  | 消防干粉储罐 |
| 2-115 | 火灾报警装置 | 手动报警按钮 |
| 2-116 |  | 火灾自动报警系统 |
| 2-117/1-2-14 | 其他消防安全设施 | 消防电源 |

- 4.3、客滚码头及库场安全设施目录

- 表6   客滚码头及库场安全设施目录

| 编号 | 类别 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 3-1 | 码头附属安全设施 | 隔离墩/护岸防护墩 |
| 3-2/1-1-15 |  | 安全锁定装置 |
| 3-3/2-2 |  | 警示灯/夜间警示灯/红灯信号 |
| 3-4 |  | 启停联锁装置 |
| 3-5 | 库场安全设施 | 车辆等候区 |
| 3-6 |  | 过渡板 |
| 3-7 |  | 地中衡 |
| 3-8 |  | 测（限）高、测（限）宽装置 |
| 3-9 |  | 车辆安检系统 |
| 3-10 |  | 安检门 |
| 3-11 |  | 行李的安全检查设施 |
| 3-12 |  | 紧急疏散通道/紧急撤离通道 |
| 3-13 | 装卸工艺系统安全设施 | 汽车减速装置 |
| 3-14/2-80 | 通信设施 | 广播对讲系统 |
| 3-15/2-83 |  | 应急广播系统 |
| 3-16/2-101 | 固定式消防设施 | 喷淋/喷雾系统 |

- 4.4、集装箱码头及库场安全设施目录

- 表7   集装箱码头及库场安全设施目录

| 编号 | 类别 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 4-1/5-1 | 码头附属安全设施 | 拖缆槽 |
| 4-2/5-2 |  | 车档 |
| 4-3 |  | 载人笼/解捆箱 |
| 4-4 | 库场安全设施 | 车辆等候区 |
| 4-5 |  | 超限车道 |
| 4-6 |  | 集装箱安检系统 |
| 4-7 |  | 转向设施 |
| 4-8 |  | 渡板 |
| 4-9/1-1-64/2-44 |  | 强制通风设施 |
| 4-10 |  | 温度监控装置 |

- 4.5、件杂货、散杂货码头及库场安全设施目录

- 表8   件杂货、散杂货码头及库场安全设施目录

| 编号 | 类别 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 5-1/4-1 | 码头附属安全设施 | 拖缆槽 |
| 5-2/4-2 |  | 车档 |
| 5-3 | 工艺系统安全设施 | 料位连续监控系统 |
| 5-4 |  | 仓温连续监控系统 |
| 5-5 |  | 故障监控和防护系统 |
| 5-6 |  | 筛选装置/粗清筛 |
| 5-7 |  | 除铁器/铁磁分离器 |
| 5-8 | 库场安全设施 | 楞木和楔形木塞 |
| 5-9 |  | 拉钩 |
| 5-10 |  | 空气置换装置 |
| 5-11 | 报警及警示装置 | 高低料位报警系统 |
| 5-12 |  | 料层指示装置 |
| 5-13 |  | 起动预告信号装置 |
| 5-14 |  | 声光报警装置 |
| 5-15 |  | 气体浓度探测仪 |
| 5-16 | 泄压、防爆、隔爆安全设施 | 泄爆装置/泄压装置/泄压措施 |
| 5-17 |  | 泄爆管道 |
| 5-18 |  | 隔爆装置 |
| 5-19 | 连续输送设施安全装置 | 电控连锁保护装置 |
| 5-20 |  | 连锁起动、连锁停止控制装置 |
| 5-21 |  | 紧急停车装置/拉线开关/紧急停车开关 |
| 5-22 |  | 制动器及逆止装置 |
| 5-23 |  | 过载保护装置 |
| 5-24 |  | 断链、断带保护报警装置 |
| 5-25 |  | 物料堵塞保护装置 |
| 5-26 |  | 防胶带跑偏装置/跑偏警报器 |
| 5-27 |  | 防打滑装置 |
| 5-28 |  | 防撕裂装置 |
| 5-29 |  | 行走轮上锁装置 |
| 5-30 |  | 清扫刮板 |
| 5-31 |  | 外露部件防护装置 |
| 5-32 |  | 网栅 |
| 5-33 | 煤炭翻车机、卸车安全装置 | 冻煤破碎装置 |
| 5-34 |  | 防堵装置 |
| 5-35 |  | 止挡器 |
| 5-36 | 除尘装置 | 集尘系统 |
| 5-37 |  | 清灰自控系统 |
| 5-38 |  | 卸灰装置/清灰阀门（停风阀、切换阀） |
| 5-39 |  | 清扫口 |
| 5-40 |  | 防尘帘 |
| 5-41 |  | 隔离阀 |
| 5-42 |  | 温度监控装置 |

《港口安全设施目录》条文说明

- 2 港口安全设施的分类

港口安全设施是指港口经营企业在港口生产活动中将危险因素、有害因素控制在安全范围内以及预防、减少、消除危害所配备的装置（设备）和采取的措施。港口安全设施目录分类参照港口码头分类，共分5大类。

- 港口安全设施一般目录。各类码头及库场需要配置的、具有共性的安全设施，列入港口安全设施一般目录，包括码头及库场安全设施目录、港口消防安全设施目录、港口安全标志目录、港口个体防护设备设施目录。

- 危险货物码头及库场安全设施目录。在港口安全设施一般目录基础上，将危险货物码头及库场需要增加配置的安全设施列入该目录。

- 客滚码头及库场安全设施目录。在港口安全设施一般目录基础上，将客滚码头及库场需要增加配置的安全设施列入该目录。

- 集装箱码头及库场安全设施目录。在港口安全设施一般目录基础上，将集装箱码头及库场需要增加配置的安全设施列入该目录。

- 件杂货、散杂货码头及库场安全设施目录。在港口安全设施一般目录基础上，将件杂货、散杂货码头及库场需要增加配置的安全设施列入该目录。

- 4 港口安全设施目录

港口安全设施编号，第一位数是港口安全设施分类类别号，后面的数字为顺序号。同一港口安全设施在类别列出，港口安全设施编号以编号1/编号2/编号3排列形式表示。

安全设施名称一般依据标准规范确定，未列入标准规范的安全设施，以目前使用的名称确定。同一功能的安全设施，有不同名称的，安全设施目录名称以名称1/名称2/名称3排列形式表示。